## Sheet1
Name | Onoff | Input | Pre_gain | PGA_gain | Tot_gain | Bias_res | Bias_sup | Bias_inv | Bias_adj | Bias_V | Offset_adj | Offset_V | Filt_en | Cut_freq | Apply | CC | MB | Pre | DAQCH | V_Bias_Dir | V_Bias_Inv | R_Load | V_Output_Dir | V_Output_Inv | V_Input_Dir | V_Input_Inv | V_Bol | I_Bol | R_Bol
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.1027 | -0.1027 | 60000000000 | -0.24458 | -0.19892 | -9.894e-06 | -8.0469e-06 | 9.2354e-07 | 1.7117e-12 | 539562.9958
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.10178 | -0.10178 | 60000000000 | -0.27147 | -0.2166 | -1.7571e-05 | -1.4019e-05 | 1.7757e-06 | 1.6963e-12 | 1046822.0494
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.10161 | -0.10161 | 10000000000 | -0.42152 | -0.39564 | -1.0231e-05 | -9.6029e-06 | 3.1408e-07 | 1.0161e-11 | 30910.2097
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 0.10326 | -0.10326 | 60000000000 | -0.00606 | 0.05539 | -9.8058e-06 | 8.9628e-05 | 4.9717e-05 | 1.7202e-12 | 28902252.9255
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.10203 | -0.10203 | 60000000000 | -0.03203 | 0.02807 | -5.1828e-05 | 4.5421e-05 | 4.8625e-05 | 1.6997e-12 | 28607926.8551
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.2 | -0.2 | 60000000000 | -0.27466 | -0.18397 | -1.1111e-05 | -7.4422e-06 | 1.8343e-06 | 3.3333e-12 | 550308.4453
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.20045 | -0.20045 | 60000000000 | -0.30732 | -0.19969 | -1.9891e-05 | -1.2925e-05 | 3.4832e-06 | 3.3408e-12 | 1042623.7111
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.19813 | -0.19813 | 10000000000 | -0.44063 | -0.39666 | -1.0695e-05 | -9.6277e-06 | 5.3362e-07 | 1.9813e-11 | 26932.718
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 0.19744 | -0.19744 | 60000000000 | -0.03516 | 0.08622 | -5.6893e-05 | 0.00013951 | 9.8204e-05 | 3.289e-12 | 29858008.4182
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.19974 | -0.19974 | 60000000000 | -0.06056 | 0.05508 | -9.7994e-05 | 8.9126e-05 | 9.356e-05 | 3.3274e-12 | 28117667.5596
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.30007 | -0.30007 | 60000000000 | -0.30835 | -0.17195 | -1.2474e-05 | -6.9559e-06 | 2.7589e-06 | 5.0011e-12 | 551656.2887
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.3022 | -0.3022 | 60000000000 | -0.34372 | -0.17705 | -2.2247e-05 | -1.146e-05 | 5.3939e-06 | 5.0366e-12 | 1070935.9511
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.30119 | -0.30119 | 10000000000 | -0.48117 | -0.39802 | -1.1679e-05 | -9.6607e-06 | 1.0091e-06 | 3.0119e-11 | 33503.9451
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 0.29941 | -0.29941 | 60000000000 | -0.06332 | 0.11634 | -0.00010246 | 0.00018825 | 0.00014536 | 4.9877e-12 | 29142631.4394
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.29913 | -0.29913 | 60000000000 | -0.08848 | 0.08313 | -0.00014317 | 0.00013451 | 0.00013884 | 4.9832e-12 | 27862304.0528
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.40299 | -0.40299 | 60000000000 | -0.3223 | -0.12878 | -1.3038e-05 | -5.2095e-06 | 3.9142e-06 | 6.7164e-12 | 582785.3051
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.39939 | -0.39939 | 60000000000 | -0.36364 | -0.13989 | -2.3537e-05 | -9.0544e-06 | 7.2411e-06 | 6.6564e-12 | 1087843.7032
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.39861 | -0.39861 | 10000000000 | -0.483 | -0.35958 | -1.1723e-05 | -8.7277e-06 | 1.4978e-06 | 3.9861e-11 | 37576.106
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 0.39875 | -0.39875 | 60000000000 | -0.09235 | 0.14591 | -0.00014943 | 0.0002361 | 0.00019277 | 6.6426e-12 | 29019720.2799
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.39993 | -0.39993 | 60000000000 | -0.11571 | 0.11033 | -0.00018723 | 0.00017853 | 0.00018288 | 6.6625e-12 | 27449392.3586
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.50212 | -0.50212 | 60000000000 | -0.35004 | -0.10502 | -1.416e-05 | -4.2484e-06 | 4.9559e-06 | 8.3686e-12 | 592203.6641
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.50143 | -0.50143 | 60000000000 | -0.39814 | -0.11245 | -2.577e-05 | -7.2783e-06 | 9.2456e-06 | 8.357e-12 | 1106332.0759
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.5018 | -0.5018 | 10000000000 | -0.50379 | -0.34789 | -1.2228e-05 | -8.4439e-06 | 1.892e-06 | 5.018e-11 | 37704.2133
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 0.50022 | -0.50022 | 60000000000 | -0.12287 | 0.17764 | -0.00019882 | 0.00028744 | 0.00024313 | 8.3329e-12 | 29177077.9493
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.49932 | -0.49932 | 60000000000 | -0.14439 | 0.14014 | -0.00023364 | 0.00022676 | 0.0002302 | 8.3182e-12 | 27674650.9046
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 1.0008 | -1.0008 | 60000000000 | -0.48202 | 0.00549 | -1.9499e-05 | 2.2209e-07 | 9.8606e-06 | 1.6679e-11 | 591194.871
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 1.0023 | -1.0023 | 60000000000 | -0.54583 | 0.026 | -3.5329e-05 | 1.6828e-06 | 1.8506e-05 | 1.6705e-11 | 1107777.8148
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 1.0001 | -1.0001 | 10000000000 | -0.60177 | -0.27791 | -1.4606e-05 | -6.7454e-06 | 3.9303e-06 | 1.0001e-10 | 39298.4437
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 1.0011 | -1.0011 | 60000000000 | -0.26318 | 0.31979 | -0.00042586 | 0.00051746 | 0.00047166 | 1.6676e-11 | 28282874.5764
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 1 | -1 | 60000000000 | -0.2831 | 0.28096 | -0.00045809 | 0.00045463 | 0.00045636 | 1.666e-11 | 27392958.7091
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 1.504 | -1.504 | 60000000000 | -0.62562 | 0.11428 | -2.5308e-05 | 4.623e-06 | 1.4966e-05 | 2.5067e-11 | 597030.5103
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 1.5021 | -1.5021 | 60000000000 | -0.70726 | 0.15193 | -4.5777e-05 | 9.8337e-06 | 2.7806e-05 | 2.5034e-11 | 1110715.2717
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 1.502 | -1.502 | 10000000000 | -0.73423 | -0.28028 | -1.7821e-05 | -6.8029e-06 | 5.5091e-06 | 1.502e-10 | 36677.5995
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 1.5002 | -1.5002 | 60000000000 | -0.40192 | 0.47284 | -0.00065036 | 0.00076511 | 0.00070773 | 2.4992e-11 | 28318970.7947
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 1.5008 | -1.5008 | 60000000000 | -0.42238 | 0.42606 | -0.00068346 | 0.00068942 | 0.00068644 | 2.5003e-11 | 27454794.5415
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 2.001 | -2.001 | 60000000000 | -0.7766 | 0.21183 | -3.1416e-05 | 8.5692e-06 | 1.9993e-05 | 3.335e-11 | 599472.7495
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 2.0017 | -2.0017 | 60000000000 | -0.85676 | 0.28994 | -5.5454e-05 | 1.8766e-05 | 3.711e-05 | 3.3361e-11 | 1112381.6486
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 2.0037 | -2.0037 | 10000000000 | -0.83529 | -0.19161 | -2.0274e-05 | -4.6507e-06 | 7.8117e-06 | 2.0037e-10 | 38986.2801
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 2.0013 | -2.0013 | 60000000000 | -0.54125 | 0.60689 | -0.00087581 | 0.00098202 | 0.00092892 | 3.334e-11 | 27862166.8132
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 1.9993 | -1.9993 | 60000000000 | -0.56282 | 0.55231 | -0.00091071 | 0.00089371 | 0.00090221 | 3.3306e-11 | 27088233.5205
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 2.5018 | -2.5018 | 60000000000 | -0.9016 | 0.3328 | -3.6472e-05 | 1.3463e-05 | 2.4968e-05 | 4.1696e-11 | 598805.3271
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 2.501 | -2.501 | 60000000000 | -0.99657 | 0.4347 | -6.4503e-05 | 2.8136e-05 | 4.6319e-05 | 4.1682e-11 | 1111246.5547
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 2.5026 | -2.5026 | 10000000000 | -0.89533 | -0.09701 | -2.1731e-05 | -2.3546e-06 | 9.6883e-06 | 2.5026e-10 | 38712.6675
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 2.5021 | -2.5021 | 60000000000 | -0.66968 | 0.73215 | -0.0010836 | 0.0011847 | 0.0011342 | 4.1682e-11 | 27209705.6614
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 2.5009 | -2.5009 | 60000000000 | -0.69723 | 0.68756 | -0.0011282 | 0.0011126 | 0.0011204 | 4.1663e-11 | 26891496.7556
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 3.0031 | -3.0031 | 60000000000 | -1.0269 | 0.45031 | -4.1542e-05 | 1.8216e-05 | 2.9879e-05 | 5.0052e-11 | 596970.1138
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 3.0019 | -3.0019 | 60000000000 | -1.1448 | 0.56876 | -7.41e-05 | 3.6813e-05 | 5.5457e-05 | 5.003e-11 | 1108458.5425
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 2.9981 | -2.9981 | 10000000000 | -0.99441 | -0.02839 | -2.4136e-05 | -6.8908e-07 | 1.1724e-05 | 2.998e-10 | 39104.0494
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 3.0024 | -3.0024 | 60000000000 | -0.81276 | 0.88408 | -0.0013151 | 0.0014306 | 0.0013728 | 5.0016e-11 | 27447926.1695
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 3.002 | -3.002 | 60000000000 | -0.84334 | 0.84175 | -0.0013646 | 0.0013621 | 0.0013633 | 5.0011e-11 | 27260861.4528
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 3.502 | -3.502 | 60000000000 | -1.1551 | 0.57037 | -4.6727e-05 | 2.3073e-05 | 3.49e-05 | 5.8366e-11 | 597954.7922
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 3.501 | -3.501 | 60000000000 | -1.288 | 0.70598 | -8.3364e-05 | 4.5694e-05 | 6.4529e-05 | 5.8349e-11 | 1105914.0751
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 3.4997 | -3.4997 | 10000000000 | -1.0776 | 0.0294 | -2.6156e-05 | 7.1359e-07 | 1.3435e-05 | 3.4997e-10 | 38388.886
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 3.5021 | -3.5021 | 60000000000 | -0.97619 | 1.0114 | -0.0015796 | 0.0016366 | 0.0016081 | 5.8341e-11 | 27563472.5135
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 3.503 | -3.503 | 60000000000 | -0.9924 | 0.98055 | -0.0016058 | 0.0015867 | 0.0015962 | 5.8357e-11 | 27353185.146
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 4.0004 | -4.0004 | 60000000000 | -1.2945 | 0.68757 | -5.2367e-05 | 2.7814e-05 | 4.0091e-05 | 6.6673e-11 | 601302.1407
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 3.9996 | -3.9996 | 60000000000 | -1.4318 | 0.84731 | -9.267e-05 | 5.4842e-05 | 7.3756e-05 | 6.6658e-11 | 1106484.6878
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 3.9986 | -3.9986 | 10000000000 | -1.1618 | 0.1348 | -2.8199e-05 | 3.2718e-06 | 1.5735e-05 | 3.9986e-10 | 39352.2169
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 3.9996 | -3.9996 | 60000000000 | -1.0673 | 1.1416 | -0.001727 | 0.0018472 | 0.0017871 | 6.663e-11 | 26821771.6044
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 3.9994 | -3.9994 | 60000000000 | -1.1056 | 1.1058 | -0.001789 | 0.0017893 | 0.0017891 | 6.6626e-11 | 26853322.1446
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 4.4989 | -4.4989 | 60000000000 | -1.4171 | 0.7843 | -5.7326e-05 | 3.1727e-05 | 4.4526e-05 | 7.498e-11 | 593842.9397
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 4.5014 | -4.5014 | 60000000000 | -1.5718 | 0.97256 | -0.00010174 | 6.2949e-05 | 8.2342e-05 | 7.5023e-11 | 1097563.1459
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 4.4977 | -4.4977 | 10000000000 | -1.2508 | 0.16864 | -3.0358e-05 | 4.0932e-06 | 1.7226e-05 | 4.4977e-10 | 38298.6919
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 4.5 | -4.5 | 60000000000 | -1.2204 | 1.2934 | -0.0019747 | 0.0020928 | 0.0020338 | 7.4967e-11 | 27128787.8261
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 4.5003 | -4.5003 | 60000000000 | -1.2366 | 1.2382 | -0.002001 | 0.0020036 | 0.0020023 | 7.4971e-11 | 26707632.9392
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 4.9994 | -4.9994 | 60000000000 | -1.5604 | 0.89184 | -6.3122e-05 | 3.6078e-05 | 4.96e-05 | 8.3323e-11 | 595269.1771
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 4.9972 | -4.9972 | 60000000000 | -1.7236 | 1.1049 | -0.00011156 | 7.1512e-05 | 9.1536e-05 | 8.3285e-11 | 1099071.0649
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 4.9965 | -4.9965 | 10000000000 | -1.3703 | 0.20541 | -3.3259e-05 | 4.9857e-06 | 1.9122e-05 | 4.9965e-10 | 38271.8265
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 5.0007 | -5.0007 | 60000000000 | -1.3409 | 1.418 | -0.0021697 | 0.0022945 | 0.0022321 | 8.3308e-11 | 26793044.0563
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 4.9985 | -4.9985 | 60000000000 | -1.3434 | 1.3457 | -0.0021737 | 0.0021776 | 0.0021756 | 8.3273e-11 | 26126764.5302
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 9.9986 | -9.9986 | 60000000000 | -2.8502 | 2.0999 | -0.0001153 | 8.4946e-05 | 0.00010012 | 1.6664e-10 | 600822.5276
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 9.9997 | -9.9997 | 60000000000 | -3.1794 | 2.5211 | -0.00020579 | 0.00016318 | 0.00018448 | 1.6666e-10 | 1106948.7754
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 10.0018 | -10.0018 | 10000000000 | -2.23 | 0.95574 | -5.4125e-05 | 2.3198e-05 | 3.8662e-05 | 1.0002e-09 | 38654.6434
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 10.0021 | -10.0021 | 60000000000 | -2.4791 | 2.5245 | -0.0040115 | 0.0040849 | 0.0040482 | 1.6663e-10 | 24293737.6451
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 9.9979 | -9.9979 | 60000000000 | -2.5138 | 2.5322 | -0.0040676 | 0.0040974 | 0.0040825 | 1.6656e-10 | 24510226.5213
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 14.9984 | -14.9984 | 60000000000 | -4.1478 | 3.2718 | -0.00016779 | 0.00013235 | 0.00015007 | 2.4997e-10 | 600357.2442
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 14.9963 | -14.9963 | 60000000000 | -4.6087 | 3.8971 | -0.0002983 | 0.00025224 | 0.00027527 | 2.4993e-10 | 1101363.7257
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 14.9994 | -14.9994 | 10000000000 | -3.0438 | 1.6861 | -7.3879e-05 | 4.0924e-05 | 5.7402e-05 | 1.4999e-09 | 38269.3446
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 14.9977 | -14.9977 | 60000000000 | -3.4417 | 3.4924 | -0.005569 | 0.0056511 | 0.0056101 | 2.4987e-10 | 22452161.0803
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 14.9998 | -14.9998 | 60000000000 | -3.5113 | 3.5025 | -0.0056817 | 0.0056675 | 0.0056746 | 2.499e-10 | 22707322.4789
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 19.9973 | -19.9973 | 60000000000 | -5.4675 | 4.5069 | -0.00022118 | 0.00018232 | 0.00020175 | 3.3328e-10 | 605332.0608
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 19.9996 | -19.9996 | 60000000000 | -6.0423 | 5.3288 | -0.00039109 | 0.0003449 | 0.000368 | 3.3332e-10 | 1104032.0008
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 19.9966 | -19.9966 | 10000000000 | -3.8975 | 2.4531 | -9.46e-05 | 5.9542e-05 | 7.7071e-05 | 1.9997e-09 | 38542.1376
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 20.0001 | -20.0001 | 60000000000 | -4.15 | 4.2252 | -0.0067152 | 0.0068368 | 0.006776 | 3.3322e-10 | 20334839.8195
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 19.999 | -19.999 | 60000000000 | -4.2795 | 4.2669 | -0.0069247 | 0.0069044 | 0.0069146 | 3.332e-10 | 20751891.052
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 24.9986 | -24.9986 | 60000000000 | -6.7101 | 5.7759 | -0.00027144 | 0.00023365 | 0.00025255 | 4.1664e-10 | 606156.8165
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 24.9968 | -24.9968 | 60000000000 | -7.4555 | 6.744 | -0.00048256 | 0.0004365 | 0.00045953 | 4.1661e-10 | 1103037.245
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 24.9999 | -24.9999 | 10000000000 | -4.5691 | 3.2491 | -0.0001109 | 7.8863e-05 | 9.4882e-05 | 2.5e-09 | 37953.0992
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 24.9996 | -24.9996 | 60000000000 | -4.7427 | 4.8492 | -0.0076743 | 0.0078466 | 0.0077605 | 4.1653e-10 | 18631168.9298
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 25.001 | -25.001 | 60000000000 | -4.9047 | 4.8737 | -0.0079364 | 0.0078862 | 0.0079113 | 4.1655e-10 | 18992407.955
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 29.9986 | -29.9986 | 60000000000 | -7.9101 | 7.06 | -0.00031999 | 0.0002856 | 0.00030279 | 4.9997e-10 | 605617.5061
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 75 | 15450 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 29.998 | -29.998 | 60000000000 | -8.8069 | 8.1651 | -0.00057003 | 0.00052849 | 0.00054926 | 4.9996e-10 | 1098604.1445
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 29.9993 | -29.9993 | 10000000000 | -5.2553 | 4.0576 | -0.00012756 | 9.8486e-05 | 0.00011302 | 2.9999e-09 | 37674.7014
62A | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 3 | 10 | 29.9993 | -29.9993 | 60000000000 | -5.2382 | 5.3285 | -0.0084761 | 0.0086222 | 0.0085492 | 4.9985e-10 | 17103607.3883
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 30.0018 | -30.0018 | 60000000000 | -5.3594 | 5.342 | -0.0086722 | 0.0086441 | 0.0086581 | 4.9989e-10 | 17320226.2544