## Sheet1
Name | Onoff | Input | Pre_gain | PGA_gain | Tot_gain | Bias_res | Bias_sup | Bias_inv | Bias_adj | Bias_V | Offset_adj | Offset_V | Filt_en | Cut_freq | Apply | CC | MB | Pre | DAQCH | V_Bias_Dir | V_Bias_Inv | R_Load | V_Output_Dir | V_Output_Inv | V_Input_Dir | V_Input_Inv | V_Bol | I_Bol | R_Bol
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 0.9971 | -0.9971 | 60000000000 | -0.10209 | 0.08769 | -0.00049558 | 0.00042568 | 0.00046063 | 1.6611e-11 | 27731057.9325
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 1.001 | -1.001 | 60000000000 | -0.18696 | 0.17068 | -0.00090757 | 0.00082854 | 0.00086806 | 1.667e-11 | 52074541.358
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 0.99759 | -0.99759 | 60000000000 | 0.00078 | -0.00038 | 3.7864e-06 | -1.8447e-06 | 2.8155e-06 | 1.6626e-11 | 169340.6265
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 0.99741 | -0.99741 | 60000000000 | -0.06054 | 0.06341 | -0.00029388 | 0.00030782 | 0.00030085 | 1.6618e-11 | 18103304.8037
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 0.99909 | -0.99909 | 60000000000 | -9.5297 | 9.4593 | -0.046261 | 0.045919 | 0.04609 | 1.5883e-11 | 2901769422.1639
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 0.99806 | -0.99806 | 60000000000 | -9.5296 | 9.4673 | -0.04626 | 0.045958 | 0.046109 | 1.5866e-11 | 2906164880.0535
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 2.0018 | -2.0018 | 60000000000 | -0.15032 | 0.16123 | -0.00072971 | 0.00078267 | 0.00075619 | 3.3351e-11 | 22673392.779
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 2.002 | -2.002 | 60000000000 | -0.28759 | 0.31512 | -0.0013961 | 0.0015297 | 0.0014629 | 3.3342e-11 | 43875744.9135
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 1.9994 | -1.9994 | 60000000000 | 0.00117 | -0.00018 | 5.6796e-06 | -8.7379e-07 | 3.2767e-06 | 3.3324e-11 | 98328.664
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 1.9977 | -1.9977 | 60000000000 | -0.0941 | 0.11345 | -0.0004568 | 0.00055073 | 0.00050376 | 3.3287e-11 | 15134080.2583
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 1.9983 | -1.9983 | 60000000000 | -9.5296 | 9.4596 | -0.04626 | 0.04592 | 0.04609 | 3.2536e-11 | 1416591578.685
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 1.9991 | -1.9991 | 60000000000 | -9.5293 | 9.4675 | -0.046259 | 0.045959 | 0.046109 | 3.255e-11 | 1416563530.5328
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 3.0014 | -3.0014 | 60000000000 | -0.27434 | 0.2921 | -0.0013317 | 0.001418 | 0.0013749 | 5e-11 | 27497131.8724
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 2.9994 | -2.9994 | 60000000000 | -0.50272 | 0.54099 | -0.0024404 | 0.0026262 | 0.0025333 | 4.9948e-11 | 50717997.9744
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 2.9995 | -2.9995 | 60000000000 | 0.001 | -0.00029 | 4.8544e-06 | -1.4078e-06 | 3.1311e-06 | 4.9991e-11 | 62632.6985
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 3.0016 | -3.0016 | 60000000000 | -0.17533 | 0.19873 | -0.00085112 | 0.00096471 | 0.00090791 | 5.0012e-11 | 18153943.3625
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 2.9995 | -2.9995 | 60000000000 | -9.5294 | 9.4595 | -0.046259 | 0.04592 | 0.04609 | 4.9223e-11 | 936341712.9302
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 3.0012 | -3.0012 | 60000000000 | -9.529 | 9.4674 | -0.046257 | 0.045958 | 0.046108 | 4.9251e-11 | 936184769.4995
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 4.0035 | -4.0035 | 60000000000 | -0.37827 | 0.32428 | -0.0018363 | 0.0015742 | 0.0017052 | 6.6696e-11 | 25566932.7689
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 3.9987 | -3.9987 | 60000000000 | -0.6756 | 0.60132 | -0.0032796 | 0.002919 | 0.0030993 | 6.6594e-11 | 46540876.5298
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 4.0011 | -4.0011 | 60000000000 | 0.00123 | 5e-05 | 5.9709e-06 | 2.4272e-07 | 2.8641e-06 | 6.6685e-11 | 42949.5994
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 4.0002 | -4.0002 | 60000000000 | -0.24583 | 0.22157 | -0.0011933 | 0.0010756 | 0.0011345 | 6.6651e-11 | 17020881.5457
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 4.0007 | -4.0007 | 60000000000 | -9.5263 | 9.4544 | -0.046244 | 0.045895 | 0.04607 | 6.591e-11 | 698983644.4106
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 3.9986 | -3.9986 | 60000000000 | -9.5257 | 9.4619 | -0.046241 | 0.045931 | 0.046086 | 6.5875e-11 | 699607096.2466
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 5.0023 | -5.0023 | 60000000000 | -0.40312 | 0.43604 | -0.0019569 | 0.0021167 | 0.0020368 | 8.3337e-11 | 24440364.5997
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 5.0004 | -5.0004 | 60000000000 | -0.73371 | 0.79281 | -0.0035617 | 0.0038486 | 0.0037051 | 8.3278e-11 | 44491335.6069
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 5.0014 | -5.0014 | 60000000000 | 0.00158 | 0.00019 | 7.6699e-06 | 9.2233e-07 | 3.3738e-06 | 8.3357e-11 | 40473.8077
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 4.9992 | -4.9992 | 60000000000 | -0.26833 | 0.29488 | -0.0013026 | 0.0014315 | 0.001367 | 8.3297e-11 | 16411418.8053
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 5.0004 | -5.0004 | 60000000000 | -9.5261 | 9.4537 | -0.046243 | 0.045892 | 0.046068 | 8.2572e-11 | 557905927.7616
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 5.0003 | -5.0003 | 60000000000 | -9.5255 | 9.4613 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 8.2571e-11 | 558119946.6999
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 6.0026 | -6.0026 | 60000000000 | -0.56854 | 0.63604 | -0.0027599 | 0.0030876 | 0.0029237 | 9.9995e-11 | 29238810.065
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 6.0027 | -6.0027 | 60000000000 | -0.95867 | 1.0692 | -0.0046537 | 0.0051904 | 0.0049221 | 9.9963e-11 | 49238702.1895
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 6.0012 | -6.0012 | 60000000000 | 0.00139 | 0.00017 | 6.7476e-06 | 8.2524e-07 | 2.9612e-06 | 1.0002e-10 | 29605.7439
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 6.0011 | -6.0011 | 60000000000 | -0.37799 | 0.43539 | -0.0018349 | 0.0021135 | 0.0019742 | 9.9985e-11 | 19745274.5168
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 6.0002 | -6.0002 | 60000000000 | -9.5259 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 9.9235e-11 | 464218782.2782
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 6.0007 | -6.0007 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 9.9244e-11 | 464348058.9995
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 7.0006 | -7.0006 | 60000000000 | -0.6925 | 0.57213 | -0.0033617 | 0.0027773 | 0.0030695 | 1.1663e-10 | 26319201.7841
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 7.003 | -7.003 | 60000000000 | -1.1362 | 1.0096 | -0.0055156 | 0.0049011 | 0.0052083 | 1.1663e-10 | 44656812.1086
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 7.0029 | -7.0029 | 60000000000 | 0.0019 | 0.00053 | 9.2233e-06 | 2.5728e-06 | 3.3252e-06 | 1.1671e-10 | 28490.3315
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 7.0003 | -7.0003 | 60000000000 | -0.45603 | 0.3915 | -0.0022137 | 0.0019005 | 0.0020571 | 1.1664e-10 | 17636737.0919
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 7 | -7 | 60000000000 | -9.5258 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.159e-10 | 397472541.6891
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 7.0008 | -7.0008 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.1591e-10 | 397577079.0391
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 7.9997 | -7.9997 | 60000000000 | -0.66626 | 0.70711 | -0.0032343 | 0.0034326 | 0.0033334 | 1.3327e-10 | 25011870.9879
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 7.9993 | -7.9993 | 60000000000 | -1.1039 | 1.1748 | -0.005359 | 0.005703 | 0.005531 | 1.3323e-10 | 41514719.9666
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 7.9993 | -7.9993 | 60000000000 | 0.00202 | 0.00071 | 9.8058e-06 | 3.4466e-06 | 3.1796e-06 | 1.3332e-10 | 23849.124
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 7.9987 | -7.9987 | 60000000000 | -0.44826 | 0.49073 | -0.002176 | 0.0023822 | 0.0022791 | 1.3327e-10 | 17100958.0745
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 7.998 | -7.998 | 60000000000 | -9.5259 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.3253e-10 | 347589684.3863
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 8.0001 | -8.0001 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.3257e-10 | 347623624.3481
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 8.9983 | -8.9983 | 60000000000 | -0.86726 | 0.91823 | -0.00421 | 0.0044574 | 0.0043337 | 1.499e-10 | 28910902.5519
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 8.9987 | -8.9987 | 60000000000 | -1.3372 | 1.3965 | -0.0064912 | 0.0067792 | 0.0066352 | 1.4987e-10 | 44273255.146
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 9.0004 | -9.0004 | 60000000000 | 0.002 | 0.00065 | 9.7087e-06 | 3.1553e-06 | 3.2767e-06 | 1.5001e-10 | 21843.7459
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 8.9994 | -8.9994 | 60000000000 | -0.59001 | 0.63464 | -0.0028641 | 0.0030808 | 0.0029725 | 1.4994e-10 | 19824300.189
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 8.9988 | -8.9988 | 60000000000 | -9.5257 | 9.4536 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 1.4921e-10 | 308732000.4577
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 9.0004 | -9.0004 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4611 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 1.4924e-10 | 308790051.3698
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 10 | -10 | 60000000000 | -0.80205 | 0.75452 | -0.0038934 | 0.0036627 | 0.0037781 | 1.666e-10 | 22677085.4127
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 9.9995 | -9.9995 | 60000000000 | -1.2767 | 1.2252 | -0.0061976 | 0.0059478 | 0.0060727 | 1.6656e-10 | 36460165.6606
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 9.9966 | -9.9966 | 60000000000 | 0.00211 | 0.00083 | 1.0243e-05 | 4.0291e-06 | 3.1068e-06 | 1.6661e-10 | 18647.1785
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 9.9986 | -9.9986 | 60000000000 | -0.53765 | 0.51976 | -0.00261 | 0.0025231 | 0.0025665 | 1.666e-10 | 15405239.0745
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 10.0004 | -10.0004 | 60000000000 | -9.5259 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.6591e-10 | 277666494.569
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 9.9975 | -9.9975 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.6586e-10 | 277851896.6392
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 11.0021 | -11.0021 | 60000000000 | -0.92706 | 0.98722 | -0.0045003 | 0.0047923 | 0.0046463 | 1.8329e-10 | 25349288.5427
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 10.9984 | -10.9984 | 60000000000 | -1.411 | 1.4784 | -0.0068496 | 0.0071766 | 0.0070131 | 1.8319e-10 | 38282985.9913
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 10.9985 | -10.9985 | 60000000000 | 0.00248 | 0.00115 | 1.2039e-05 | 5.5825e-06 | 3.2282e-06 | 1.8331e-10 | 17610.4946
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 10.997 | -10.997 | 60000000000 | -0.63216 | 0.68593 | -0.0030687 | 0.0033298 | 0.0031992 | 1.8323e-10 | 17460201.9521
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 10.9986 | -10.9986 | 60000000000 | -9.5259 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.8254e-10 | 252360719.2177
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 10.9983 | -10.9983 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.8254e-10 | 252462691.5496
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 12.0035 | -12.0035 | 60000000000 | -1.199 | 1.2348 | -0.0058203 | 0.0059941 | 0.0059072 | 1.9996e-10 | 29541895.9604
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 12.0003 | -12.0003 | 60000000000 | -1.6765 | 1.707 | -0.0081382 | 0.0082863 | 0.0082122 | 1.9987e-10 | 41088100.9185
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 12.0012 | -12.0012 | 60000000000 | 0.00223 | 0.00092 | 1.0825e-05 | 4.466e-06 | 3.1796e-06 | 2.0002e-10 | 15896.4331
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 12 | -12 | 60000000000 | -0.84263 | 0.87087 | -0.0040904 | 0.0042275 | 0.004159 | 1.9993e-10 | 20802147.2267
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 12.001 | -12.001 | 60000000000 | -9.5258 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 1.9925e-10 | 231198587.5604
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 12.0022 | -12.0022 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4611 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 1.9927e-10 | 231263531.2372
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 13.0014 | -13.0014 | 60000000000 | -1.1216 | 1.063 | -0.0054445 | 0.0051602 | 0.0053024 | 2.166e-10 | 24479828.4842
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 13.0002 | -13.0002 | 60000000000 | -1.6357 | 1.5927 | -0.0079403 | 0.0077315 | 0.0078359 | 2.1654e-10 | 36186798.7034
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 12.9989 | -12.9989 | 60000000000 | 0.00258 | 0.00123 | 1.2524e-05 | 5.9709e-06 | 3.2767e-06 | 2.1665e-10 | 15124.5564
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 12.9993 | -12.9993 | 60000000000 | -0.77878 | 0.75701 | -0.0037805 | 0.0036748 | 0.0037276 | 2.1659e-10 | 17210366.705
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 12.9989 | -12.9989 | 60000000000 | -9.5256 | 9.4535 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 2.1588e-10 | 213386154.7194
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 13.0012 | -13.0012 | 60000000000 | -9.5251 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 2.1592e-10 | 213429989.6501
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 13.9993 | -13.9993 | 60000000000 | -1.2249 | 1.2758 | -0.0059461 | 0.0061932 | 0.0060696 | 2.3322e-10 | 26025365.5965
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 13.9994 | -13.9994 | 60000000000 | -1.7201 | 1.7473 | -0.0083499 | 0.0084818 | 0.0084158 | 2.3318e-10 | 36091117.2238
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 14.0018 | -14.0018 | 60000000000 | 0.00275 | 0.00127 | 1.335e-05 | 6.165e-06 | 3.5922e-06 | 2.3336e-10 | 15393.2981
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 13.9989 | -13.9989 | 60000000000 | -0.86283 | 0.90758 | -0.0041885 | 0.0044057 | 0.0042971 | 2.3324e-10 | 18423321.4442
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 13.9985 | -13.9985 | 60000000000 | -9.5257 | 9.4536 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 2.3254e-10 | 198099862.734
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 13.9997 | -13.9997 | 60000000000 | -9.5251 | 9.4612 | -0.046238 | 0.045928 | 0.046083 | 2.3256e-10 | 198157358.6739
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 15.0015 | -15.0015 | 60000000000 | -1.4081 | 1.2756 | -0.0068354 | 0.006192 | 0.0065137 | 2.4992e-10 | 26063663.2147
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 15.0007 | -15.0007 | 60000000000 | -1.789 | 1.7257 | -0.0086847 | 0.0083774 | 0.008531 | 2.4987e-10 | 34142022.0297
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 14.9988 | -14.9988 | 60000000000 | 0.00255 | 0.00141 | 1.2379e-05 | 6.8447e-06 | 2.767e-06 | 2.4998e-10 | 11068.834
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 15.0021 | -15.0021 | 60000000000 | -0.97854 | 0.89524 | -0.0047502 | 0.0043458 | 0.004548 | 2.4996e-10 | 18195044.6681
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 15.0009 | -15.0009 | 60000000000 | -9.5257 | 9.4536 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 2.4925e-10 | 184821607.6863
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 15.0022 | -15.0022 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 2.4927e-10 | 184874447.4316
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 16.0004 | -16.0004 | 60000000000 | -1.1699 | 1.228 | -0.0056792 | 0.0059612 | 0.0058202 | 2.6658e-10 | 21833160.8732
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 15.9992 | -15.9992 | 60000000000 | -1.6548 | 1.7034 | -0.0080329 | 0.0082689 | 0.0081509 | 2.6652e-10 | 30583034.163
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 15.9977 | -15.9977 | 60000000000 | 0.00294 | 0.00153 | 1.4272e-05 | 7.4272e-06 | 3.4223e-06 | 2.6663e-10 | 12835.6258
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 16.0007 | -16.0007 | 60000000000 | -0.81511 | 0.8784 | -0.0039568 | 0.0042641 | 0.0041105 | 2.6661e-10 | 15417544.5854
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 16.002 | -16.002 | 60000000000 | -9.5258 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 2.6593e-10 | 173225753.7913
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 15.9985 | -15.9985 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4613 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 2.6587e-10 | 173329438.716
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 17.0031 | -17.0031 | 60000000000 | -1.3752 | 1.4786 | -0.0066756 | 0.0071776 | 0.0069266 | 2.8327e-10 | 24452463.3427
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 17.0012 | -17.0012 | 60000000000 | -1.8318 | 1.9048 | -0.0088924 | 0.0092465 | 0.0090694 | 2.832e-10 | 32024457.729
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 16.9986 | -16.9986 | 60000000000 | 0.00299 | 0.00161 | 1.4515e-05 | 7.8155e-06 | 3.3495e-06 | 2.8331e-10 | 11822.8269
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 16.9992 | -16.9992 | 60000000000 | -0.97544 | 1.0588 | -0.0047351 | 0.0051397 | 0.0049374 | 2.8324e-10 | 17431970.1009
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 17.0019 | -17.0019 | 60000000000 | -9.5258 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 2.826e-10 | 163011298.2475
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 16.9994 | -16.9994 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 2.8256e-10 | 163095332.2559
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 18.0024 | -18.0024 | 60000000000 | -1.6659 | 1.4696 | -0.0080867 | 0.0071338 | 0.0076103 | 2.9991e-10 | 25374943.9388
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 18.0005 | -18.0005 | 60000000000 | -1.9871 | 1.868 | -0.0096459 | 0.009068 | 0.0093569 | 2.9985e-10 | 31205247.1207
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 17.9979 | -17.9979 | 60000000000 | 0.00314 | 0.00178 | 1.5243e-05 | 8.6408e-06 | 3.301e-06 | 2.9997e-10 | 11004.5099
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 17.9992 | -17.9992 | 60000000000 | -1.1855 | 1.043 | -0.005755 | 0.0050632 | 0.0054091 | 2.999e-10 | 18036449.7214
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 17.9996 | -17.9996 | 60000000000 | -9.5257 | 9.4536 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 2.9923e-10 | 153951121.2874
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 17.9992 | -17.9992 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4613 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 2.9922e-10 | 154012789.2465
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 19.0026 | -19.0026 | 60000000000 | -1.3563 | 1.4376 | -0.0065842 | 0.0069786 | 0.0067814 | 3.166e-10 | 21419697.0897
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 19.0023 | -19.0023 | 60000000000 | -1.7915 | 1.8555 | -0.0086966 | 0.0090075 | 0.008852 | 3.1656e-10 | 27963464.602
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 18.9986 | -18.9986 | 60000000000 | 0.00311 | 0.00187 | 1.5097e-05 | 9.0777e-06 | 3.0097e-06 | 3.1664e-10 | 9505.0703
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 18.9977 | -18.9977 | 60000000000 | -0.96039 | 1.0329 | -0.0046621 | 0.0050139 | 0.004838 | 3.1655e-10 | 15283651.1422
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 18.9984 | -18.9984 | 60000000000 | -9.5258 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 3.1587e-10 | 145838509.3928
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 18.9992 | -18.9992 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 3.1589e-10 | 145886425.2072
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 19.9965 | -19.9965 | 60000000000 | -1.6269 | 1.6985 | -0.0078975 | 0.0082451 | 0.0080713 | 3.3314e-10 | 24227985.8584
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 20.0006 | -20.0006 | 60000000000 | -1.9962 | 2.0273 | -0.0096904 | 0.0098412 | 0.0097658 | 3.3318e-10 | 29310748.2304
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 19.9999 | -19.9999 | 60000000000 | 0.00331 | 0.00177 | 1.6068e-05 | 8.5922e-06 | 3.7379e-06 | 3.3333e-10 | 11213.6392
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 19.9987 | -19.9987 | 60000000000 | -1.1581 | 1.2133 | -0.005622 | 0.0058899 | 0.0057559 | 3.3322e-10 | 17273925.3636
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 19.9995 | -19.9995 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4532 | -0.046239 | 0.045889 | 0.046064 | 3.3256e-10 | 138515323.6972
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 19.9994 | -19.9994 | 60000000000 | -9.5248 | 9.4609 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 3.3256e-10 | 138568674.1118
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 20.9986 | -20.9986 | 60000000000 | -1.7768 | 1.6152 | -0.0086251 | 0.0078405 | 0.0082328 | 3.4984e-10 | 23533102.4482
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 20.9989 | -20.9989 | 60000000000 | -2.0677 | 1.9736 | -0.010038 | 0.0095808 | 0.0098092 | 3.4982e-10 | 28040740.2643
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 20.9985 | -20.9985 | 60000000000 | 0.00319 | 0.00205 | 1.5485e-05 | 9.9515e-06 | 2.767e-06 | 3.4997e-10 | 7906.2523
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 21.0014 | -21.0014 | 60000000000 | -1.2787 | 1.1525 | -0.0062075 | 0.0055948 | 0.0059011 | 3.4992e-10 | 16864032.9176
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 20.9989 | -20.9989 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4531 | -0.046239 | 0.045889 | 0.046064 | 3.4921e-10 | 131907604.8264
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 21.0004 | -21.0004 | 60000000000 | -9.5246 | 9.4608 | -0.046236 | 0.045926 | 0.046081 | 3.4924e-10 | 131947747.9846
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 21.9979 | -21.9979 | 60000000000 | -1.5426 | 1.6294 | -0.0074882 | 0.0079095 | 0.0076988 | 3.665e-10 | 21006169.2278
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 22.0003 | -22.0003 | 60000000000 | -1.9174 | 1.9903 | -0.0093076 | 0.0096615 | 0.0094845 | 3.6651e-10 | 25877762.8067
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 21.9998 | -21.9998 | 60000000000 | 0.00346 | 0.00229 | 1.6796e-05 | 1.1117e-05 | 2.8398e-06 | 3.6666e-10 | 7744.9858
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 22.0014 | -22.0014 | 60000000000 | -1.0802 | 1.1796 | -0.0052438 | 0.0057263 | 0.005485 | 3.666e-10 | 14961974.297
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 21.9986 | -21.9986 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4533 | -0.046239 | 0.04589 | 0.046064 | 3.6587e-10 | 125902146.1672
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 21.9988 | -21.9988 | 60000000000 | -9.5248 | 9.4609 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 3.6588e-10 | 125948186.5736
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 22.9989 | -22.9989 | 60000000000 | -1.781 | 1.885 | -0.0086455 | 0.0091507 | 0.0088981 | 3.8317e-10 | 23222514.2933
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 22.9992 | -22.9992 | 60000000000 | -2.0759 | 2.1312 | -0.010077 | 0.010346 | 0.010211 | 3.8315e-10 | 26651439.4044
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 22.9985 | -22.9985 | 60000000000 | 0.00362 | 0.00232 | 1.7573e-05 | 1.1262e-05 | 3.1553e-06 | 3.8331e-10 | 8231.8521
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 23.0025 | -23.0025 | 60000000000 | -1.2712 | 1.3649 | -0.0061709 | 0.0066256 | 0.0063983 | 3.8327e-10 | 16693922.7285
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 23.0003 | -23.0003 | 60000000000 | -9.5252 | 9.4534 | -0.046239 | 0.04589 | 0.046065 | 3.8257e-10 | 120407997.8553
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 23.0019 | -23.0019 | 60000000000 | -9.5248 | 9.461 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 3.826e-10 | 120445392.9765
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 24.0032 | -24.0032 | 60000000000 | -1.7591 | 1.5362 | -0.0085393 | 0.0074573 | 0.0079983 | 3.9992e-10 | 19999820.0084
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 23.9992 | -23.9992 | 60000000000 | -2.0221 | 1.9062 | -0.0098159 | 0.0092535 | 0.0095347 | 3.9983e-10 | 23847090.39
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 23.997 | -23.997 | 60000000000 | 0.00354 | 0.00238 | 1.7184e-05 | 1.1553e-05 | 2.8155e-06 | 3.9995e-10 | 7039.7245
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 24.0008 | -24.0008 | 60000000000 | -1.2457 | 1.0864 | -0.0060472 | 0.0052737 | 0.0056605 | 3.9992e-10 | 14154025.2722
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 23.9993 | -23.9993 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4533 | -0.046239 | 0.04589 | 0.046065 | 3.9922e-10 | 115386326.966
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 24.0021 | -24.0021 | 60000000000 | -9.5248 | 9.4611 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 3.9927e-10 | 115417095.0897
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 25.0007 | -25.0007 | 60000000000 | -1.6328 | 1.7318 | -0.0079264 | 0.0084067 | 0.0081665 | 4.1654e-10 | 19605541.0011
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 24.9981 | -24.9981 | 60000000000 | -1.9702 | 2.0295 | -0.0095638 | 0.0098521 | 0.009708 | 4.1647e-10 | 23309958.0116
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 24.9979 | -24.9979 | 60000000000 | 0.00388 | 0.00266 | 1.8835e-05 | 1.2913e-05 | 2.9612e-06 | 4.1663e-10 | 7107.3798
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 24.9962 | -24.9962 | 60000000000 | -1.1595 | 1.2385 | -0.0056286 | 0.006012 | 0.0058203 | 4.1651e-10 | 13974123.5214
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 25.0002 | -25.0002 | 60000000000 | -9.5254 | 9.4534 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.159e-10 | 110759273.5144
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 24.9988 | -24.9988 | 60000000000 | -9.5249 | 9.4611 | -0.046237 | 0.045928 | 0.046082 | 4.1588e-10 | 110807733.9226
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 25.9961 | -25.9961 | 60000000000 | -1.8886 | 1.9526 | -0.0091678 | 0.0094786 | 0.0093232 | 4.3311e-10 | 21526000.564
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 25.9998 | -25.9998 | 60000000000 | -2.0799 | 2.1167 | -0.010097 | 0.010275 | 0.010186 | 4.3316e-10 | 23515509.0475
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 25.9975 | -25.9975 | 60000000000 | 0.00389 | 0.00251 | 1.8883e-05 | 1.2184e-05 | 3.3495e-06 | 4.3329e-10 | 7730.4082
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 26.002 | -26.002 | 60000000000 | -1.3506 | 1.3954 | -0.0065564 | 0.0067739 | 0.0066651 | 4.3325e-10 | 15383895.1989
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 26.0004 | -26.0004 | 60000000000 | -9.5254 | 9.4533 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.3257e-10 | 106490604.463
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 25.9988 | -25.9988 | 60000000000 | -9.525 | 9.461 | -0.046238 | 0.045927 | 0.046083 | 4.3254e-10 | 106538268.0191
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 26.9982 | -26.9982 | 60000000000 | -1.8214 | 1.6476 | -0.0088417 | 0.0079982 | 0.0084199 | 4.4983e-10 | 18718027.4357
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 27.0007 | -27.0007 | 60000000000 | -2.0502 | 1.9642 | -0.0099522 | 0.0095349 | 0.0097435 | 4.4985e-10 | 21659590.1482
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 27.0011 | -27.0011 | 60000000000 | 0.00392 | 0.00265 | 1.9029e-05 | 1.2864e-05 | 3.0825e-06 | 4.5002e-10 | 6849.768
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 26.9995 | -26.9995 | 60000000000 | -1.2934 | 1.1865 | -0.0062785 | 0.0057597 | 0.0060191 | 4.4989e-10 | 13379046.5684
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 26.9994 | -26.9994 | 60000000000 | -9.5254 | 9.4534 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.4922e-10 | 102543988.8696
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 26.9986 | -26.9986 | 60000000000 | -9.5249 | 9.461 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 4.4921e-10 | 102585525.4386
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 27.9984 | -27.9984 | 60000000000 | -1.7804 | 1.8401 | -0.0086426 | 0.0089324 | 0.0087875 | 4.6649e-10 | 18837365.652
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 27.9996 | -27.9996 | 60000000000 | -2.0367 | 2.0709 | -0.009887 | 0.010053 | 0.00997 | 4.6649e-10 | 21372178.1544
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 27.998 | -27.998 | 60000000000 | 0.00416 | 0.00267 | 2.0194e-05 | 1.2961e-05 | 3.6165e-06 | 4.6663e-10 | 7750.194
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 27.9964 | -27.9964 | 60000000000 | -1.2717 | 1.3144 | -0.0061731 | 0.0063805 | 0.0062768 | 4.665e-10 | 13455013.94
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 27.9994 | -27.9994 | 60000000000 | -9.5253 | 9.4533 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.6589e-10 | 98874807.4469
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 28.0004 | -28.0004 | 60000000000 | -9.5249 | 9.4611 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 4.659e-10 | 98909344.7164
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 29.0008 | -29.0008 | 60000000000 | -2.07 | 2.0082 | -0.010049 | 0.0097485 | 0.0098985 | 4.8318e-10 | 20486201.2208
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 29.0012 | -29.0012 | 60000000000 | -2.1843 | 2.163 | -0.010603 | 0.0105 | 0.010552 | 4.8318e-10 | 21837806.9385
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 29.0009 | -29.0009 | 60000000000 | 0.00439 | 0.0029 | 2.1311e-05 | 1.4078e-05 | 3.6165e-06 | 4.8335e-10 | 7482.2029
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 28.9977 | -28.9977 | 60000000000 | -1.5007 | 1.4576 | -0.0072849 | 0.0070758 | 0.0071803 | 4.8318e-10 | 14860713.0528
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 28.996 | -28.996 | 60000000000 | -9.5254 | 9.4533 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.825e-10 | 95471329.4443
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 29.0012 | -29.0012 | 60000000000 | -9.5249 | 9.461 | -0.046237 | 0.045927 | 0.046082 | 4.8259e-10 | 95489952.3302
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 30.0021 | -30.0021 | 60000000000 | -1.8113 | 1.7576 | -0.0087926 | 0.0085321 | 0.0086624 | 4.9989e-10 | 17328547.8313
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 29.9995 | -29.9995 | 60000000000 | -2.0452 | 2.0107 | -0.009928 | 0.0097605 | 0.0098442 | 4.9983e-10 | 19695286.2429
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 30.001 | -30.001 | 60000000000 | 0.00428 | 0.00293 | 2.0777e-05 | 1.4223e-05 | 3.2767e-06 | 5.0002e-10 | 6553.1782
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 30.0005 | -30.0005 | 60000000000 | -1.2856 | 1.2655 | -0.006241 | 0.0061434 | 0.0061922 | 4.9991e-10 | 12386812.1779
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 29.9983 | -29.9983 | 60000000000 | -9.5254 | 9.4534 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 4.992e-10 | 92277304.8362
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 30.0031 | -30.0031 | 60000000000 | -9.525 | 9.4611 | -0.046238 | 0.045928 | 0.046083 | 4.9928e-10 | 92297623.4278
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 60000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 60000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 60000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 60000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 60000000000