## Sheet1
Name | Onoff | Input | Pre_gain | PGA_gain | Tot_gain | Bias_res | Bias_sup | Bias_inv | Bias_adj | Bias_V | Offset_adj | Offset_V | Filt_en | Cut_freq | Apply | CC | MB | Pre | DAQCH | V_Bias_Dir | V_Bias_Inv | R_Load | V_Output_Dir | V_Output_Inv | V_Input_Dir | V_Input_Inv | V_Bol | I_Bol | R_Bol
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10000000000 | -0.0985 | 0.07458 | -0.00047816 | 0.00036204 | 0.0004201 | 9.9961e-11 | 4202610.2998
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 1.0012 | -1.0012 | 10000000000 | -0.21727 | 0.17416 | -0.0010547 | 0.00084544 | 0.00095007 | 1.0002e-10 | 9498639.1464
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 0.99745 | -0.99745 | 10000000000 | 0.00074 | -0.00042 | 3.5922e-06 | -2.0388e-06 | 2.8155e-06 | 9.9745e-11 | 28227.3991
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 0.99794 | -0.99794 | 10000000000 | -0.06328 | 0.05912 | -0.00030718 | 0.00028699 | 0.00029709 | 9.9764e-11 | 2977892.9403
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 0.99641 | -0.99641 | 10000000000 | -9.5298 | 9.4594 | -0.046261 | 0.045919 | 0.04609 | 9.5032e-11 | 484997741.69
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 0.99765 | -0.99765 | 10000000000 | -9.5295 | 9.4673 | -0.04626 | 0.045958 | 0.046109 | 9.5154e-11 | 484569247.2501
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 1.9987 | -1.9987 | 10000000000 | -0.10303 | 0.10247 | -0.00050015 | 0.00049743 | 0.00049879 | 1.9982e-10 | 2496139.6077
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 1.9988 | -1.9988 | 10000000000 | -0.23831 | 0.24265 | -0.0011568 | 0.0011779 | 0.0011674 | 1.9976e-10 | 5843868.9679
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 1.9994 | -1.9994 | 10000000000 | 0.00072 | -0.00068 | 3.4951e-06 | -3.301e-06 | 3.3981e-06 | 1.9994e-10 | 16995.7588
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 1.9974 | -1.9974 | 10000000000 | -0.06829 | 0.07879 | -0.0003315 | 0.00038248 | 0.00035699 | 1.9971e-10 | 1787585.4548
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 1.9983 | -1.9983 | 10000000000 | -9.5296 | 9.4596 | -0.04626 | 0.04592 | 0.04609 | 1.9522e-10 | 236094713.7022
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 1.999 | -1.999 | 10000000000 | -9.5293 | 9.4675 | -0.046259 | 0.045959 | 0.046109 | 1.9529e-10 | 236105120.6638
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 3.0009 | -3.0009 | 10000000000 | -0.23006 | 0.30667 | -0.0011168 | 0.0014887 | 0.0013027 | 2.9996e-10 | 4343015.3373
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 2.9994 | -2.9994 | 10000000000 | -0.50575 | 0.6488 | -0.0024551 | 0.0031495 | 0.0028023 | 2.9966e-10 | 9351656.3213
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 3.0017 | -3.0017 | 10000000000 | 0.00073 | -0.00052 | 3.5437e-06 | -2.5243e-06 | 3.034e-06 | 3.0017e-10 | 10107.4839
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 2.9988 | -2.9988 | 10000000000 | -0.15713 | 0.21852 | -0.00076277 | 0.0010608 | 0.00091177 | 2.9979e-10 | 3041400.673
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 3.0023 | -3.0023 | 10000000000 | -9.5294 | 9.4594 | -0.046259 | 0.04592 | 0.04609 | 2.9562e-10 | 155907418.6028
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 3.0008 | -3.0008 | 10000000000 | -9.5291 | 9.4675 | -0.046258 | 0.045959 | 0.046108 | 2.9547e-10 | 156050418.0102
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 4.0036 | -4.0036 | 10000000000 | -0.36522 | 0.28271 | -0.0017729 | 0.0013724 | 0.0015726 | 4.002e-10 | 3929602.7553
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 4.001 | -4.001 | 10000000000 | -0.75853 | 0.62109 | -0.0036822 | 0.003015 | 0.0033486 | 3.9976e-10 | 8376461.6292
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 4.0005 | -4.0005 | 10000000000 | 0.00063 | -0.0004 | 3.0583e-06 | -1.9417e-06 | 2.5e-06 | 4.0005e-10 | 6249.1446
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 3.9998 | -3.9998 | 10000000000 | -0.24803 | 0.20465 | -0.001204 | 0.00099345 | 0.0010987 | 3.9987e-10 | 2747736.8077
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 4.0002 | -4.0002 | 10000000000 | -9.5263 | 9.4543 | -0.046244 | 0.045895 | 0.04607 | 3.9541e-10 | 116510143.6155
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 4.0015 | -4.0015 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4619 | -0.046242 | 0.045932 | 0.046087 | 3.9554e-10 | 116516500.1085
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 5.0019 | -5.0019 | 10000000000 | -0.26058 | 0.27093 | -0.001265 | 0.0013152 | 0.0012901 | 5.0006e-10 | 2579846.4065
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 5.0028 | -5.0028 | 10000000000 | -0.58678 | 0.61537 | -0.0028484 | 0.0029872 | 0.0029178 | 4.9999e-10 | 5835758.791
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 5.0014 | -5.0014 | 10000000000 | 0.00088 | -0.00037 | 4.2718e-06 | -1.7961e-06 | 3.034e-06 | 5.0013e-10 | 6066.3269
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 5.0012 | -5.0012 | 10000000000 | -0.1809 | 0.20158 | -0.00087816 | 0.00097854 | 0.00092835 | 5.0002e-10 | 1856613.0121
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 5.0028 | -5.0028 | 10000000000 | -9.5261 | 9.4537 | -0.046243 | 0.045892 | 0.046067 | 4.9567e-10 | 92938903.8404
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 5.0018 | -5.0018 | 10000000000 | -9.5255 | 9.4613 | -0.04624 | 0.045929 | 0.046084 | 4.9557e-10 | 92992171.8086
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 6.0019 | -6.0019 | 10000000000 | -0.4755 | 0.61189 | -0.0023083 | 0.0029703 | 0.0026393 | 5.9993e-10 | 4399346.9341
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 6.0021 | -6.0021 | 10000000000 | -0.94781 | 1.1427 | -0.004601 | 0.0055471 | 0.0050741 | 5.9971e-10 | 8460947.7311
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 6.0032 | -6.0032 | 10000000000 | 0.00067 | -0.0004 | 3.2524e-06 | -1.9417e-06 | 2.5971e-06 | 6.0032e-10 | 4326.1808
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 6.0031 | -6.0031 | 10000000000 | -0.33081 | 0.43804 | -0.0016059 | 0.0021264 | 0.0018661 | 6.0012e-10 | 3109605.5239
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 6.0026 | -6.0026 | 10000000000 | -9.526 | 9.4537 | -0.046243 | 0.045892 | 0.046067 | 5.9566e-10 | 77338822.9245
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 6.0027 | -6.0027 | 10000000000 | -9.5254 | 9.4612 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 5.9566e-10 | 77366773.6605
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 7.0029 | -7.0029 | 10000000000 | -0.60217 | 0.46857 | -0.0029232 | 0.0022746 | 0.0025989 | 7.0003e-10 | 3712525.7033
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 7.0008 | -7.0008 | 10000000000 | -1.1292 | 0.96186 | -0.0054817 | 0.0046692 | 0.0050755 | 6.9957e-10 | 7255176.6471
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 7.0025 | -7.0025 | 10000000000 | 0.00075 | -0.00036 | 3.6408e-06 | -1.7476e-06 | 2.6942e-06 | 7.0025e-10 | 3847.4595
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 7.0027 | -7.0027 | 10000000000 | -0.4152 | 0.33847 | -0.0020155 | 0.0016431 | 0.0018293 | 7.0009e-10 | 2612962.6154
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 6.9998 | -6.9998 | 10000000000 | -9.526 | 9.4535 | -0.046243 | 0.045891 | 0.046067 | 6.9538e-10 | 66247419.4848
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 7.0003 | -7.0003 | 10000000000 | -9.5254 | 9.4612 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 6.9542e-10 | 66267555.9022
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 7.9995 | -7.9995 | 10000000000 | -0.4134 | 0.46787 | -0.0020068 | 0.0022712 | 0.002139 | 7.9974e-10 | 2674628.3327
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 8.0015 | -8.0015 | 10000000000 | -0.87615 | 0.97599 | -0.0042532 | 0.0047378 | 0.0044955 | 7.997e-10 | 5621440.5836
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 7.9987 | -7.9987 | 10000000000 | 0.0009 | -9e-05 | 4.3689e-06 | -4.3689e-07 | 2.4029e-06 | 7.9987e-10 | 3004.1299
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 8.001 | -8.001 | 10000000000 | -0.29178 | 0.34475 | -0.0014164 | 0.0016735 | 0.001545 | 7.9994e-10 | 1931356.0564
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 7.998 | -7.998 | 10000000000 | -9.526 | 9.4535 | -0.046243 | 0.045891 | 0.046067 | 7.952e-10 | 57931483.9515
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 7.9996 | -7.9996 | 10000000000 | -9.5253 | 9.4611 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 7.9536e-10 | 57940851.5568
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 9.0006 | -9.0006 | 10000000000 | -0.75664 | 0.87416 | -0.003673 | 0.0042435 | 0.0039583 | 8.9966e-10 | 4399724.4048
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 8.9984 | -8.9984 | 10000000000 | -1.3295 | 1.4372 | -0.006454 | 0.0069765 | 0.0067152 | 8.9917e-10 | 7468272.5556
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 8.9971 | -8.9971 | 10000000000 | 0.00077 | -0.00037 | 3.7379e-06 | -1.7961e-06 | 2.767e-06 | 8.9971e-10 | 3075.4153
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 8.996 | -8.996 | 10000000000 | -0.53662 | 0.63045 | -0.002605 | 0.0030604 | 0.0028327 | 8.9932e-10 | 3149822.2804
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 8.9983 | -8.9983 | 10000000000 | -9.5259 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 8.9522e-10 | 51458140.8942
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 9.0002 | -9.0002 | 10000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 8.9541e-10 | 51466512.2924
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 10.0019 | -10.0019 | 10000000000 | -0.7622 | 0.58912 | -0.0037 | 0.0028598 | 0.0032799 | 9.9986e-10 | 3280352.289
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 9.9986 | -9.9986 | 10000000000 | -1.3343 | 1.1439 | -0.0064774 | 0.005553 | 0.0060152 | 9.9926e-10 | 6019675.9404
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 9.9963 | -9.9963 | 10000000000 | 0.00071 | 0 | 3.4466e-06 | 0 | 1.7233e-06 | 9.9963e-10 | 1723.9409
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 9.9985 | -9.9985 | 10000000000 | -0.53457 | 0.42799 | -0.002595 | 0.0020776 | 0.0023363 | 9.9962e-10 | 2337195.6145
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 9.9972 | -9.9972 | 10000000000 | -9.5259 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 9.9511e-10 | 46293061.7707
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 9.9974 | -9.9974 | 10000000000 | -9.5253 | 9.4613 | -0.046239 | 0.045929 | 0.046084 | 9.9513e-10 | 46309715.0263
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 11.0009 | -11.0009 | 10000000000 | -0.56296 | 0.68571 | -0.0027328 | 0.0033287 | 0.0030308 | 1.0998e-09 | 2755763.2837
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 10.9979 | -10.9979 | 10000000000 | -1.1091 | 1.2761 | -0.0053838 | 0.0061949 | 0.0057893 | 1.0992e-09 | 5266808.4484
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 11.001 | -11.001 | 10000000000 | 0.00091 | -4e-05 | 4.4175e-06 | -1.9417e-07 | 2.3058e-06 | 1.1001e-09 | 2096.0108
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 10.9983 | -10.9983 | 10000000000 | -0.39998 | 0.50292 | -0.0019417 | 0.0024414 | 0.0021915 | 1.0996e-09 | 1992980.3915
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 10.9984 | -10.9984 | 10000000000 | -9.5259 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.0952e-09 | 42061209.5342
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 11.0003 | -11.0003 | 10000000000 | -9.5254 | 9.4612 | -0.04624 | 0.045928 | 0.046084 | 1.0954e-09 | 42069564.5571
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 12.003 | -12.003 | 10000000000 | -1.0272 | 1.11 | -0.0049865 | 0.0053883 | 0.0051874 | 1.1998e-09 | 4323638.3009
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 11.9995 | -11.9995 | 10000000000 | -1.5853 | 1.671 | -0.0076957 | 0.0081115 | 0.0079036 | 1.1992e-09 | 6590935.2662
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 12.0002 | -12.0002 | 10000000000 | 0.00065 | -3e-05 | 3.1553e-06 | -1.4563e-07 | 1.6505e-06 | 1.2e-09 | 1375.3784
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 11.9989 | -11.9989 | 10000000000 | -0.73991 | 0.80307 | -0.0035918 | 0.0038984 | 0.0037451 | 1.1995e-09 | 3122180.0486
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 12.0002 | -12.0002 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 1.1954e-09 | 38535865.2958
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 12.0012 | -12.0012 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4611 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 1.1955e-09 | 38546984.7175
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 13.0029 | -13.0029 | 10000000000 | -0.8853 | 0.6642 | -0.0042976 | 0.0032243 | 0.0037609 | 1.2999e-09 | 2893206.5535
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 13.0023 | -13.0023 | 10000000000 | -1.4671 | 1.2511 | -0.0071219 | 0.0060733 | 0.0065976 | 1.2996e-09 | 5076756.8844
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 13.0007 | -13.0007 | 10000000000 | 0.00082 | -5e-05 | 3.9806e-06 | -2.4272e-07 | 2.1117e-06 | 1.3001e-09 | 1624.2618
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 12.9985 | -12.9985 | 10000000000 | -0.63094 | 0.48539 | -0.0030628 | 0.0023563 | 0.0027095 | 1.2996e-09 | 2084937.3711
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 13.0013 | -13.0013 | 10000000000 | -9.5257 | 9.4536 | -0.046241 | 0.045891 | 0.046066 | 1.2955e-09 | 35558032.4277
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 13.0005 | -13.0005 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.2954e-09 | 35573646.4648
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 14.0015 | -14.0015 | 10000000000 | -0.75978 | 1.0128 | -0.0036883 | 0.0049166 | 0.0043024 | 1.3997e-09 | 3073760.2172
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 14.0008 | -14.0008 | 10000000000 | -1.3443 | 1.5915 | -0.006526 | 0.0077256 | 0.0071258 | 1.3994e-09 | 5092155.0533
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 14.001 | -14.001 | 10000000000 | 0.00047 | 1e-05 | 2.2816e-06 | 4.8544e-08 | 1.1165e-06 | 1.4001e-09 | 797.446
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 14.001 | -14.001 | 10000000000 | -0.5469 | 0.74265 | -0.0026549 | 0.0036051 | 0.00313 | 1.3998e-09 | 2236041.9341
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 13.9978 | -13.9978 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046067 | 1.3952e-09 | 33018569.5405
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 13.9986 | -13.9986 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.3953e-09 | 33028826.5931
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 14.9976 | -14.9976 | 10000000000 | -1.2681 | 1.1143 | -0.006156 | 0.0054093 | 0.0057826 | 1.4992e-09 | 3857187.6047
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 15.0022 | -15.0022 | 10000000000 | -1.774 | 1.6729 | -0.0086118 | 0.0081207 | 0.0083663 | 1.4994e-09 | 5579801.8587
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 14.9975 | -14.9975 | 10000000000 | 0.00095 | -0.00017 | 4.6117e-06 | -8.2524e-07 | 2.7184e-06 | 1.4998e-09 | 1812.5965
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 14.9993 | -14.9993 | 10000000000 | -0.91927 | 0.81512 | -0.0044625 | 0.0039569 | 0.0042097 | 1.4995e-09 | 2807382.6879
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 15 | -15 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4536 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 1.4954e-09 | 30805479.1119
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 15.0013 | -15.0013 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.4955e-09 | 30814368.5082
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 15.9995 | -15.9995 | 10000000000 | -0.89022 | 0.78088 | -0.0043215 | 0.0037907 | 0.0040561 | 1.5995e-09 | 2535762.9602
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 15.9979 | -15.9979 | 10000000000 | -1.4866 | 1.3921 | -0.0072167 | 0.0067578 | 0.0069872 | 1.5991e-09 | 4369488.6365
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 15.9968 | -15.9968 | 10000000000 | 0.00084 | 3e-05 | 4.0777e-06 | 1.4563e-07 | 1.966e-06 | 1.5997e-09 | 1229.0089
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 16.0021 | -16.0021 | 10000000000 | -0.63709 | 0.57293 | -0.0030927 | 0.0027812 | 0.0029369 | 1.5999e-09 | 1835682.3201
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 16.0016 | -16.0016 | 10000000000 | -9.5259 | 9.4537 | -0.046242 | 0.045892 | 0.046067 | 1.5956e-09 | 28872133.6954
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 15.9982 | -15.9982 | 10000000000 | -9.5253 | 9.4612 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046084 | 1.5952e-09 | 28888902.292
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 17.0024 | -17.0024 | 10000000000 | -0.98053 | 1.2693 | -0.0047599 | 0.0061615 | 0.0054607 | 1.6997e-09 | 3212726.7247
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 17 | -17 | 10000000000 | -1.5741 | 1.7861 | -0.0076415 | 0.0086702 | 0.0081558 | 1.6992e-09 | 4799850.0003
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 16.9998 | -16.9998 | 10000000000 | 0.00075 | -1e-05 | 3.6408e-06 | -4.8544e-08 | 1.8447e-06 | 1.7e-09 | 1085.109
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 16.9984 | -16.9984 | 10000000000 | -0.71327 | 0.94441 | -0.0034625 | 0.0045845 | 0.0040235 | 1.6994e-09 | 2367546.4128
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 17.0009 | -17.0009 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4534 | -0.046242 | 0.04589 | 0.046066 | 1.6955e-09 | 27169892.0673
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 16.9988 | -16.9988 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4611 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 1.6953e-09 | 27183597.6109
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 18.001 | -18.001 | 10000000000 | -1.4558 | 1.2106 | -0.0070671 | 0.0058767 | 0.0064719 | 1.7995e-09 | 3596595.0647
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 17.9996 | -17.9996 | 10000000000 | -1.8884 | 1.7456 | -0.009167 | 0.0084739 | 0.0088205 | 1.7991e-09 | 4902767.6349
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 17.9994 | -17.9994 | 10000000000 | 0.00073 | 0.0001 | 3.5437e-06 | 4.8544e-07 | 1.5291e-06 | 1.7999e-09 | 849.5444
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 17.9983 | -17.9983 | 10000000000 | -1.0629 | 0.88786 | -0.0051599 | 0.00431 | 0.0047349 | 1.7994e-09 | 2631449.9875
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 17.9984 | -17.9984 | 10000000000 | -9.5255 | 9.4534 | -0.04624 | 0.04589 | 0.046065 | 1.7952e-09 | 25659858.0009
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 17.9985 | -17.9985 | 10000000000 | -9.5251 | 9.4611 | -0.046238 | 0.045928 | 0.046083 | 1.7952e-09 | 25669585.9263
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 19.0032 | -19.0032 | 10000000000 | -0.90238 | 0.94633 | -0.0043805 | 0.0045938 | 0.0044872 | 1.8999e-09 | 2361818.2899
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 19.0011 | -19.0011 | 10000000000 | -1.5 | 1.5553 | -0.0072814 | 0.00755 | 0.0074157 | 1.8994e-09 | 3904301.9101
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 19.0005 | -19.0005 | 10000000000 | 0.00071 | 0.00023 | 3.4466e-06 | 1.1165e-06 | 1.165e-06 | 1.9001e-09 | 613.1667
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 18.9998 | -18.9998 | 10000000000 | -0.64774 | 0.70026 | -0.0031444 | 0.0033993 | 0.0032718 | 1.8996e-09 | 1722340.9459
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 19.0005 | -19.0005 | 10000000000 | -9.5258 | 9.4535 | -0.046242 | 0.045891 | 0.046066 | 1.8954e-09 | 24303648.2359
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 18.9985 | -18.9985 | 10000000000 | -9.5252 | 9.4611 | -0.046239 | 0.045928 | 0.046083 | 1.8952e-09 | 24315263.704
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000
3x3NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 0 | 1 | 19.9978 | -19.9978 | 10000000000 | -1.3387 | 1.5428 | -0.0064986 | 0.0074892 | 0.0069939 | 1.9991e-09 | 3498569.1567
3x1NTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 1 | 2 | 19.9996 | -19.9996 | 10000000000 | -1.8343 | 1.956 | -0.0089042 | 0.0094951 | 0.0091997 | 1.999e-09 | 4602041.2997
NoNTD | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 2 | 3 | 20.0016 | -20.0016 | 10000000000 | 0.00105 | 0.00024 | 5.0971e-06 | 1.165e-06 | 1.966e-06 | 2.0002e-09 | 982.9317
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 3 | 4 | 20.0003 | -20.0003 | 10000000000 | -0.98485 | 1.1542 | -0.0047808 | 0.005603 | 0.0051919 | 1.9995e-09 | 2596583.0106
1MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 4 | 5 | 19.9959 | -19.9959 | 10000000000 | -9.5256 | 9.4534 | -0.046241 | 0.04589 | 0.046066 | 1.995e-09 | 23090743.9293
10MOhm | 1 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 1 | 101 | 3146000 | 5 | 6 | 19.9983 | -19.9983 | 10000000000 | -9.5251 | 9.4611 | -0.046238 | 0.045928 | 0.046083 | 1.9952e-09 | 23096674.1206
CH7 | 0 | Connected | High (206) | 1 | 206 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 0 | 7 |  |  | 10000000000
CH8 | 0 | Connected | Low (29) | 3 | 87 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 1 | 8 |  |  | 10000000000
CH9 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 2 | 9 |  |  | 10000000000
CH10 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 10000000000
CH11 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 |  |  | 10000000000
CH12 | 0 | Connected | High (206) | 5 | 1030 | 10 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 5 | 12 |  |  | 10000000000