## Sheet1
Name | Onoff | Input | Pre_gain | PGA_gain | Tot_gain | Bias_res | Bias_sup | Bias_inv | Bias_adj | Bias_V | Offset_adj | Offset_V | Filt_en | Cut_freq | Apply | CC | MB | Pre | DAQCH | V_Bias_Dir | V_Bias_Inv | R_Load | V_Output_Dir | V_Output_Inv | V_Input_Dir | V_Input_Inv | V_Bol | I_Bol | R_Bol
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.09978 | -0.09978 | 60000000000 | 0.10697 | 0.14205 | 2.5964e-06 | 3.4478e-06 | 4.2573e-07 | 1.663e-12 | 256001.1857
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.1014 | -0.1014 | 60000000000 | -0.00697 | 0.03503 | -2.8196e-07 | 1.4171e-06 | 8.4951e-07 | 1.69e-12 | 502675.5505
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.10465 | -0.10465 | 10000000000 | 0.01363 | 0.05194 | 3.3083e-07 | 1.2607e-06 | 4.6493e-07 | 1.0465e-11 | 44427.0664
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.10322 | -0.10322 | 60000000000 | -0.03586 | 0.0336 | -5.8026e-05 | 5.4369e-05 | 5.6197e-05 | 1.7194e-12 | 32684377.4228
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.19967 | -0.19967 | 60000000000 | 0.09522 | 0.18287 | 2.3112e-06 | 4.4386e-06 | 1.0637e-06 | 3.3278e-12 | 319643.189
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.20034 | -0.20034 | 60000000000 | -0.01548 | 0.06022 | -6.2621e-07 | 2.4361e-06 | 1.5311e-06 | 3.339e-12 | 458568.6043
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.19794 | -0.19794 | 10000000000 | 0.02222 | 0.07194 | 5.3932e-07 | 1.7461e-06 | 6.034e-07 | 1.9794e-11 | 30483.9799
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.19963 | -0.19963 | 60000000000 | -0.05853 | 0.05786 | -9.4709e-05 | 9.3625e-05 | 9.4167e-05 | 3.3256e-12 | 28315716.0577
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.30256 | -0.30256 | 60000000000 | 0.08826 | 0.21337 | 2.1422e-06 | 5.1789e-06 | 1.5183e-06 | 5.0426e-12 | 301097.2096
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.30186 | -0.30186 | 60000000000 | -0.0242 | 0.08418 | -9.7896e-07 | 3.4053e-06 | 2.1922e-06 | 5.031e-12 | 435732.0659
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.30154 | -0.30154 | 10000000000 | 0.01492 | 0.09668 | 3.6214e-07 | 2.3466e-06 | 9.9223e-07 | 3.0154e-11 | 32905.6269
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.30178 | -0.30178 | 60000000000 | -0.08388 | 0.08059 | -0.00013573 | 0.0001304 | 0.00013307 | 5.0274e-12 | 26467965.332
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.39693 | -0.39693 | 60000000000 | 0.08765 | 0.24247 | 2.1274e-06 | 5.8852e-06 | 1.8789e-06 | 6.6155e-12 | 284013.6632
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.39712 | -0.39712 | 60000000000 | -0.03929 | 0.10399 | -1.5894e-06 | 4.2067e-06 | 2.8981e-06 | 6.6186e-12 | 437864.5349
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.39635 | -0.39635 | 10000000000 | 0.00276 | 0.11825 | 6.699e-08 | 2.8701e-06 | 1.4016e-06 | 3.9635e-11 | 35362.2462
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.39741 | -0.39741 | 60000000000 | -0.07262 | 0.08568 | -0.00011751 | 0.00013864 | 0.00012807 | 6.6214e-12 | 19342601.6259
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.5005 | -0.5005 | 60000000000 | 0.08146 | 0.26972 | 1.9772e-06 | 6.5466e-06 | 2.2847e-06 | 8.3416e-12 | 273892.4077
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.50102 | -0.50102 | 60000000000 | -0.0552 | 0.12311 | -2.233e-06 | 4.9802e-06 | 3.6066e-06 | 8.3503e-12 | 431913.2745
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.49958 | -0.49958 | 10000000000 | 0.00756 | 0.12639 | 1.835e-07 | 3.0677e-06 | 1.4421e-06 | 4.9958e-11 | 28866.5642
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.49706 | -0.49706 | 60000000000 | -0.11021 | 0.1114 | -0.00017833 | 0.00018026 | 0.0001793 | 8.2813e-12 | 21650603.266
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.7003 | -0.7003 | 60000000000 | 0.03459 | 0.30207 | 8.3956e-07 | 7.3318e-06 | 3.2461e-06 | 1.1672e-11 | 278120.6527
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.70199 | -0.70199 | 60000000000 | -0.09246 | 0.15967 | -3.7403e-06 | 6.4591e-06 | 5.0997e-06 | 1.17e-11 | 435882.6089
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.69891 | -0.69891 | 10000000000 | -0.01806 | 0.16188 | -4.3835e-07 | 3.9291e-06 | 2.1837e-06 | 6.9891e-11 | 31245.0056
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.70292 | -0.70292 | 60000000000 | -0.16054 | 0.1544 | -0.00025977 | 0.00024984 | 0.00025481 | 1.1711e-11 | 21757658.756
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.89951 | -0.89951 | 60000000000 | -0.00085 | 0.35762 | -2.0631e-08 | 8.6801e-06 | 4.3504e-06 | 1.4992e-11 | 290183.6634
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.89961 | -0.89961 | 60000000000 | -0.12593 | 0.20298 | -5.0943e-06 | 8.2112e-06 | 6.6527e-06 | 1.4993e-11 | 443709.5777
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.89796 | -0.89796 | 10000000000 | -0.03533 | 0.18769 | -8.5752e-07 | 4.5556e-06 | 2.7066e-06 | 8.9796e-11 | 30141.2263
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.8967 | -0.8967 | 60000000000 | -0.17561 | 0.17609 | -0.00028416 | 0.00028494 | 0.00028455 | 1.494e-11 | 19045650.6249
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 0.99891 | -0.99891 | 60000000000 | -0.0158 | 0.38229 | -3.835e-07 | 9.2789e-06 | 4.8312e-06 | 1.6648e-11 | 290189.0673
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 0.9991 | -0.9991 | 60000000000 | -0.14293 | 0.21749 | -5.782e-06 | 8.7981e-06 | 7.29e-06 | 1.6652e-11 | 437800.1243
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 0.99881 | -0.99881 | 10000000000 | -0.06149 | 0.19995 | -1.4925e-06 | 4.8532e-06 | 3.1728e-06 | 9.9881e-11 | 31766.0577
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 0.99829 | -0.99829 | 60000000000 | -0.19778 | 0.20026 | -0.00032003 | 0.00032405 | 0.00032204 | 1.6633e-11 | 19361673.7701
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 3.0008 | -3.0008 | 60000000000 | -0.45574 | 0.75694 | -1.1062e-05 | 1.8372e-05 | 1.4717e-05 | 5.0014e-11 | 294258.8569
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 3.0034 | -3.0034 | 60000000000 | -0.51494 | 0.58904 | -2.0831e-05 | 2.3828e-05 | 2.233e-05 | 5.0056e-11 | 446096.057
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 2.9987 | -2.9987 | 10000000000 | -0.32619 | 0.45771 | -7.9172e-06 | 1.1109e-05 | 9.5133e-06 | 2.9987e-10 | 31725.4363
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 2.9998 | -2.9998 | 60000000000 | -0.62922 | 0.62083 | -0.0010182 | 0.0010046 | 0.0010114 | 4.998e-11 | 20235314.7248
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 4.9972 | -4.9972 | 60000000000 | -0.89474 | 1.1484 | -2.1717e-05 | 2.7873e-05 | 2.4795e-05 | 8.3286e-11 | 297710.8674
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 5.0009 | -5.0009 | 60000000000 | -0.89298 | 0.95941 | -3.6124e-05 | 3.8811e-05 | 3.7467e-05 | 8.3347e-11 | 449534.3729
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 5 | -5 | 10000000000 | -0.59279 | 0.71965 | -1.4388e-05 | 1.7467e-05 | 1.5928e-05 | 4.9999e-10 | 31855.7598
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 4.9988 | -4.9988 | 60000000000 | -1.0414 | 0.95712 | -0.0016851 | 0.0015487 | 0.0016169 | 8.3287e-11 | 19414102.7032
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 7 | -7 | 60000000000 | -1.3042 | 1.503 | -3.1656e-05 | 3.648e-05 | 3.4068e-05 | 1.1667e-10 | 292011.2654
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 6.9982 | -6.9982 | 60000000000 | -1.2389 | 1.2988 | -5.0116e-05 | 5.2539e-05 | 5.1327e-05 | 1.1664e-10 | 440064.8516
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 7.0009 | -7.0009 | 10000000000 | -0.86112 | 0.96666 | -2.0901e-05 | 2.3463e-05 | 2.2182e-05 | 7.0009e-10 | 31684.0806
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 6.9978 | -6.9978 | 60000000000 | -1.318 | 1.1421 | -0.0021327 | 0.0018481 | 0.0019904 | 1.166e-10 | 17070739.3447
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 9.0011 | -9.0011 | 60000000000 | -1.6947 | 1.8396 | -4.1133e-05 | 4.4651e-05 | 4.2892e-05 | 1.5002e-10 | 285911.893
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 8.9991 | -8.9991 | 60000000000 | -1.5732 | 1.5925 | -6.364e-05 | 6.442e-05 | 6.403e-05 | 1.4998e-10 | 426914.1864
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 8.9982 | -8.9982 | 10000000000 | -1.1281 | 1.2113 | -2.7382e-05 | 2.9401e-05 | 2.8392e-05 | 8.9982e-10 | 31552.4214
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 8.9977 | -8.9977 | 60000000000 | -1.3457 | 1.3272 | -0.0021775 | 0.0021475 | 0.0021625 | 1.4993e-10 | 14423904.5228
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 10.0028 | -10.0028 | 60000000000 | -1.8625 | 1.9773 | -4.5207e-05 | 4.7992e-05 | 4.66e-05 | 1.6671e-10 | 279520.1243
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 9.997 | -9.997 | 60000000000 | -1.7108 | 1.7325 | -6.9208e-05 | 7.0084e-05 | 6.9646e-05 | 1.6662e-10 | 418004.1485
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 10.002 | -10.002 | 10000000000 | -1.257 | 1.3291 | -3.051e-05 | 3.2259e-05 | 3.1384e-05 | 1.0002e-09 | 31378.0148
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 9.9982 | -9.9982 | 60000000000 | -1.4266 | 1.357 | -0.0023085 | 0.0021957 | 0.0022521 | 1.666e-10 | 13517996.3647
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 14.9964 | -14.9964 | 60000000000 | -2.8542 | 2.8625 | -6.9277e-05 | 6.9478e-05 | 6.9377e-05 | 2.4994e-10 | 277577.4261
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 14.9944 | -14.9944 | 60000000000 | -2.5549 | 2.5598 | -0.00010335 | 0.00010355 | 0.00010345 | 2.4991e-10 | 413962.9316
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 14.9973 | -14.9973 | 10000000000 | -1.9086 | 1.96 | -4.6326e-05 | 4.7574e-05 | 4.695e-05 | 1.4997e-09 | 31305.7956
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 14.9995 | -14.9995 | 60000000000 | -2.0329 | 1.9459 | -0.0032895 | 0.0031488 | 0.0032191 | 2.4994e-10 | 12879713.4695
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 19.9969 | -19.9969 | 60000000000 | -3.8843 | 3.7755 | -9.4278e-05 | 9.1639e-05 | 9.2959e-05 | 3.3328e-10 | 278920.0996
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 19.9983 | -19.9983 | 60000000000 | -3.4341 | 3.4015 | -0.00013892 | 0.0001376 | 0.00013826 | 3.333e-10 | 414816.2162
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 19.9983 | -19.9983 | 10000000000 | -2.5758 | 2.5668 | -6.252e-05 | 6.23e-05 | 6.241e-05 | 1.9998e-09 | 31207.7847
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 19.9988 | -19.9988 | 60000000000 | -2.55 | 2.5567 | -0.0041263 | 0.004137 | 0.0041316 | 3.3325e-10 | 12398183.2452
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 24.9981 | -24.9981 | 60000000000 | -4.897 | 4.6981 | -0.00011886 | 0.00011403 | 0.00011645 | 4.1663e-10 | 279492.2137
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 24.995 | -24.995 | 60000000000 | -4.3132 | 4.2249 | -0.00017448 | 0.00017091 | 0.0001727 | 4.1658e-10 | 414560.3793
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 24.9989 | -24.9989 | 10000000000 | -3.2339 | 3.1559 | -7.8492e-05 | 7.6599e-05 | 7.7546e-05 | 2.4999e-09 | 31019.6774
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 25.001 | -25.001 | 60000000000 | -3.0876 | 3.1534 | -0.0049961 | 0.0051025 | 0.0050493 | 4.166e-10 | 12120351.4921
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 29.9965 | -29.9965 | 60000000000 | -5.9257 | 5.635 | -0.00014383 | 0.00013677 | 0.0001403 | 4.9994e-10 | 280633.9418
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 29.9992 | -29.9992 | 60000000000 | -5.1773 | 5.0806 | -0.00020944 | 0.00020553 | 0.00020748 | 4.9998e-10 | 414979.2744
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 29.9971 | -29.9971 | 10000000000 | -3.8895 | 3.7656 | -9.4407e-05 | 9.1398e-05 | 9.2902e-05 | 2.9997e-09 | 30970.4742
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 29.9991 | -29.9991 | 60000000000 | -3.5858 | 3.5581 | -0.0058022 | 0.0057574 | 0.0057798 | 4.9989e-10 | 11562182.2342
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 34.9994 | -34.9994 | 60000000000 | -6.9539 | 6.5816 | -0.00016878 | 0.00015975 | 0.00016427 | 5.8332e-10 | 281604.1741
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 34.9994 | -34.9994 | 60000000000 | -6.0731 | 5.9377 | -0.00024567 | 0.0002402 | 0.00024294 | 5.8332e-10 | 416472.2458
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 34.9971 | -34.9971 | 10000000000 | -4.524 | 4.3736 | -0.00010981 | 0.00010615 | 0.00010798 | 3.4997e-09 | 30854.1256
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 34.9998 | -34.9998 | 60000000000 | -3.8802 | 3.8469 | -0.0062787 | 0.0062248 | 0.0062518 | 5.8323e-10 | 10719265.2429
Large_1-3_1 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 0 | 1 |  |  | 60000000000
5T6 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 1 | 2 |  |  | 60000000000
Large_1-3_3 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 2 | 3 |  |  | 60000000000
62C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 3 | 4 |  |  | 60000000000
41C | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 4 | 5 |  |  | 60000000000
62D | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146000 | 5 | 6 |  |  | 60000000000
1cmLMO | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 0 | 7 | 39.9999 | -39.9999 | 60000000000 | -7.962 | 7.5251 | -0.00019325 | 0.00018265 | 0.00018795 | 6.6666e-10 | 281927.423
41B3X1N002 | 1 | Connected | High (206) | 120 | 24720 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 1 | 8 | 39.9964 | -39.9964 | 60000000000 | -6.955 | 6.758 | -0.00028135 | 0.00027338 | 0.00027737 | 6.666e-10 | 416088.4608
LD | 1 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 10 Gohm | External | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 2 | 9 | 39.9954 | -39.9954 | 10000000000 | -5.1684 | 4.962 | -0.00012545 | 0.00012044 | 0.00012294 | 3.9995e-09 | 30739.2784
62A | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 3 | 10 |  |  | 60000000000
41B3X1N001 | 0 | Connected | High (206) | 200 | 41200 | 60 Gohm | External | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 0 | 101 | 3146016 | 4 | 11 | 6e-05 | -6e-05 | 60000000000 | 0.07786 | 0.07786 | 1.8898e-06 | 1.8898e-06 | 0 | 1e-15 | 0
19T20 | 1 | Connected | High (206) | 3 | 618 | 60 Gohm | External | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 100 Hz | 1 | 101 | 3146016 | 5 | 12 | 39.9977 | -39.9977 | 60000000000 | -4.1904 | 4.1885 | -0.0067806 | 0.0067776 | 0.0067791 | 6.6651e-10 | 10170920.5595